○防火基準適合表示要綱

制　定　平成26年３月28日告示第５号

改正　令和元年９月26日告示第８号

１　表示の目的

ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うもの。

２　表示対象物

防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示（以下「表示」という。）をする対象物は、ホテル・旅館等（消防法施行令別表第一（５）項イ並びに同表（16）項イに掲げる防火対象物のうち同表（５）項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。）で、次の⑴及び⑵に該当するものとする。

なお、その他の防火対象物については、地域実情を考慮し対象とすることができる。

⑴　消防法第８条の適用があるもの

⑵　防火対象物の地階を除く階数が３以上のもの

３　表示基準及び審査

⑴　表示基準は別記のとおりとする。

⑵　表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物（防災管理）定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用する。

⑶　表示基準の審査は、必要に応じて夜間検証を含めて、現地確認を実施する。

⑷　表示制度の申請及び審査の細目については別に定める。

４　表示マークの交付

⑴　消防長は、ホテル・旅館等の関係者（以下「関係者」という。）からの申請により、別記表示基準に基づく審査により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合（⑵に定める場合を除く。）には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク（銀）」を交付する。ただし、表示マーク（銀）を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行う。

⑵　消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める｢表示マーク（金）｣を交付する。ただし、表示マーク（金）を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行う。

ア　表示マーク（銀）が３年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

イ　表示マーク（金）が交付されており、交付日から３年が経過する前に交付（更新）申請され、表示基準に適合していると認められる場合

⑶　地域事情を考慮して交付するものについては、申請者が負担して表示マークを購入する。

５　表示マークの掲出

４により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができる。

６　表示マークの有効期間

表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク（銀）」は１年間、｢表示マーク（金）｣は３年間とする。

７　表示マークの返還

⑴　表示マークの有効期間が満了し、交付（更新）申請を行わない場合、関係者は表示マークを返還する。

⑵　表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合、関係者は表示マークを返還する。

なお、表示マークを返還させる際に、消防長はその理由を附記した文書により、関係者に通知する。

ア　表示マークが交付されている防火対象物において、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

イ　表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

ウ　ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを、無断で転用した場合

⑶　地域事情を考慮して交付するものについては、返還を求めないが、⑴及び⑵に該当した場合表示はできないものとする。

８　表示マークの再交付

７の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク（銀）を再交付する。

附　則（令和元年９月26日告示第８号）

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。

別記

表示基準

１　点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

| 点検項目 |  |
| --- | --- |
| 防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
|  | 防火管理者等の届出 |
|  | 自衛消防組織の届出 |
|  | 防火管理に係る消防計画 |
|  | 統括防火管理者等の届出 |
|  | 防火・避難施設等の届出 |
|  | 防炎対象物品の使用 |
|  | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 |
|  | 火気使用設備・器具 |
|  | 少量危険物・指定可燃物 |
| 防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
|  | 防災管理者等の届出 |
|  | 防災管理に係る消防計画 |
|  | 統括防災管理者等の届出 |
| 消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
|  | 消防用設備等の点検報告 |
| 危険物施設等 |  |
| 建築構造等 | 定期調査報告 |
|  | 建築構造等（建築構造・防火区画・階段） |
|  | 避難施設等 |

２　判定基準

適合状況を判定するため、別紙判定基準を定める。

表示マーク（金） 表示マーク（銀） 備考 １ 様式の大きさは、日本産業規格Ｂ４とする。 ２ 色彩は、地を紺色、その他のもの（消防本部名を除く。）にあっては、それぞれ金色・銀色とする。

別図