○滝川地区広域消防事務組合危険物の規制に関する規則

制　定　平成15年３月20日規則第５号

改正　平成17年３月31日規則第５号

平成26年８月13日規則第８号

令和元年９月27日規則第７号

令和３年３月16日規則第１号

滝川地区広域消防事務組合危険物の規制に関する規則（昭和47年滝川地区広域消防事務組合規則第15号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条　この規則は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号。以下「政令」という。）及び危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。）の施行について別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

（許可書の交付）

第２条　組合長は、法第11条第１項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所（以下「製造所等」という。）の設置又は変更の許可をしたときは、危険物製造所等設置許可書（別記第１号様式）又は危険物製造所等変更許可書（別記第２号様式）に申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

（不許可等の通知）

第３条　組合長は、法第11条第１項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が、法第10条第４項の規定に基づき政令で定める技術上の基準（次項において「技術上の基準」という。）に適合していないと認めたときは、不許可書（別記第３号様式）に申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

２　組合長は、法第11条第５項の現定による完成検査又は法第11条の２第１項の規定による完成検査前検査を行った結果が、技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査にあっては完成検査済証不交付通知書（別記第４号様式）に、完成検査前検査にあっては完成検査前検査結果不適合通知書（別記第５号様式）に、それぞれ申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

（仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請等）

第４条　法第10条第１項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書（別記第６号様式）に、仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の位置、構造及び設備の内容に関する図面等を添付して申請しなければならない。

２　消防長は、前項の申請を承認したときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認書（別記第７号様式）に申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

３　消防長は、第１項の申請を承認しないときは、危険物仮貯蔵仮取扱不承認書（別記第８号様式）に申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

４　消防長は、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消したときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認取消書（別記第９号様式）を申請者に交付するものとする。

（仮使用の承認申請等）

第５条　組合長は、法第11条第５項ただし書の規定により仮使用の申請を承認したときは、仮使用承認書（別記第10号様式）に申請書の１部及び掲示板（別記第11号様式）を添付して申請者に交付するものとする。

２　組合長は、前項の申請を承認しないときは、仮使用不承認書（別記第12号様式）に申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

３　組合長は、仮使用の承認を取り消したときは、仮使用承認取消書（別記第13号様式）を申請者に交付するものとする。

（製造所等の廃止の届出）

第６条　法第12条の６の規定により製造所等の用途廃止の届出をしようとする者は、当該製造所等の許可書及び完成検査済証を届出書に添付して届け出なければならない。

（危険物保安監督者の選任の届出）

第７条　法第13条第２項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、規則第48条の３に定める危険物取扱実務経験証明書（別記第14号様式）に危険物取扱者免状の写しを届出書に添付して届け出なければならない。

（予防規程の認可等）

第８条　組合長は、法第14条の２第１項の規定により予防規程の認可をしたときは、予防規程制定変更認可書（別記第15号様式）に申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

２　組合長は、前項の申請を認可しないときは、予防規程不認可書（別記第16号様式）に申請書の１部を添付して申請者に交付するものとする。

（製造所等の許可書の再交付の申請）

第９条　法第11条第１項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者（法第11条第６項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。）が当該製造所等に係る許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可書タンク検査済証再交付申請書（別記第17号様式）により、組合長にその再交付を申請することができる。

２　組合長は、前項の申請を認めたときは、許可書を再交付するものとする。

３　許可書の汚損又は破損により第１項の再交付の申請をするときは、再交付申請書に当該許可書を添付しなければならない。

４　亡失した許可書を発見した場合は、これを速やかに組合長に提出しなければならない。

（タンク検査済証の再交付の申請）

第10条　前条の規定は、政令第８条の２第７項に定めるタンク検査済証（副を除く。）の再交付について準用する。

（届出）

第11条　次の各号に掲げる場合は、遅滞なくそれぞれ当該各号に掲げる書類により組合長に届け出なければならない。

⑴　製造所等を３月以上（ボイラー、バーナーその他これらに準ずる装置で危険物を消費する一般取扱所は、６月以上）休止又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするとき

危険物製造所等休止再開届出書（別記第18号様式）

⑵　製造所等の設置者（法人の場合は、代表者）の住所、氏名又は設置地名に変更があったとき

危険物製造所等内容変更届出書（別記第19号様式）

⑶　製造所等において行われる工事のうち、変更許可を要しない資料の提出を要する軽微な変更工事を行うとき　　　　　　　　　　危険物製造所等軽微な変更届出書（別記第20号様式）及び必要な図面等

⑷　製造所等において行われる資料の提出を要しない変更工事のうち、火気を使用する工事を行うとき

火気使用工事届出書（別記第21号様式）及び必要な図面等

（流出事故等の通報及び報告）

第12条　法第16条の３第２項に規定する危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防署の支署又は分遣所とする。

２　製造所等、運搬車両、仮貯蔵若しくは仮取扱いの場所又は少量危険物貯蔵取扱所において、火災、危険物の流出その他の事故が発生したときは、危険物の所有者、管理者又は占有者は、危険物製造所等事故報告書（別記第22号様式）により、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

（危険物の収去）

第13条　消防職員は、法第16条の５第１項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、被収去者に収去書（別記第23号様式）を交付するものとする。

（製造所等の位置、構造及び設備の特例）

第14条　政令第23条の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例（製造所等について政令第３章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準を適用しないことをいう。）の認定を受けようとする者は基準の特例認定申請書（別記第24号様式）を組合長に提出しなければならない。

２　組合長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定するときは基準の特例認定通知書（別記第25号様式）を、認定しないときは基準の特例認定申請却下通知書（別記第26号様式）をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

（組合長が定める距離）

第15条　政令第９条第１項第１号ただし書の規定により組合長が定める距離（製造所等と同号イの建築物その他の工作物との距離に限る。）は、不燃材料で造った高さ２メートル以上の防火上有効な塀を設けた場合に限り、７メートル以上とする。

２　危険物の規制に関する規則第13条の６第３項第１号ただし書の規定により組合長が定める距離（製造所等と同号イの建築物その他の工作物との距離に限る。）については、前項の規定を準用する。

（申請書等の提出部数及び処理）

第16条　第４条第１項の承認の申請書、第９条第１項及び第10条の再交付の申請書並びに第11条各号の届出書の提出部数は、それぞれ２部とする。

２　組合長は、規則第７条の規定による危険物製造所等譲渡引渡届出書、規則第７条の３の規定による危険物製造所等品名、数量、又は指定数量の倍数変更届出書、規則第８条の規定による危険物製造所等廃止届出書、規則第48条の３の規定による危険物保安監督者選任・解任届出書及びこの規則に定める届出書又は申請書を受理したときは、滝川地区広域消防事務組合火災予防規則（昭和49年滝川地区広域消防事務組合規則第２号）第15条第２項の例により処理するものとする。この場合において同規定中「消防長」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。

（委任）

第17条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定めることができる。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、平成15年４月１日ら施行する。

（経過措置）

２　この規則施行前に、改正前の規則に基づいてされている許可証、届出その他の手続は、改正後の規則の相当規定に基づいてされた手続とみなす。

附　則（平成17年３月31日規則第５号）

この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附　則（平成26年８月13日規則第８号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和元年９月27日規則第７号）

この規則は、令和元年７月１日から施行する。

附　則（令和３年３月16日規則第１号）

この規則は、公布の日から施行する。