○消防法第17条の３の２及び第17条の３の３に基づき消防長の指定する防火対象物について

制　定　昭和50年６月９日告示第１号

改正　平成４年10月５日告示第６号

消防法（昭和23年法律第186号）第17条の３の２の規定により、消防用設備等について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び第17条の３の３の規定により、消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者等の点検をうけなければならない防火対象物を、次のとおり指定する。

１　消防用設備等について、消防機関の検査をうけなければならない防火対象物。

消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）第35条第１項第２号に掲げる防火対象物のうち、⑿項ロを除く延べ面積300平方メートル以上の防火対象物。

２　消防用設備等について、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を受けなければならない防火対象物。

令第36条第２項第２号に掲げる防火対象物のうち、⑿項ロを除く延べ面積が1,000平方メ－トル以上の防火対象物。

附　則

この告示は、昭和50年６月９日から施行する。

附　則（平成４年10月５日告示第６号）

この告示は、平成４年10月５日から施行する。