○滝川地区広域消防事務組合火災予防条例第３条第２項第３号及び第18条第１項第13号に基づき「必要な知識及び技能を有する者」について

制　定　平成５年10月４日告示第７号

改正　平成13年３月９日告示第４号

滝川地区広域消防事務組合火災予防条例（昭和61年滝川地区広域消防事務組合条例第１号）第３条第２項第３号及び第18条第１項第13号に基づき「必要な知識及び技能を有する者」として消防長が指定する者は、次に掲げる者とする。

１　条例第３条第２項第３号（条例第３条の２第２項、第３条の３第２項、第３条の４第２項、第４条第２項、第５条第２項、第６条第３項、第７条第２項、第７条の２第２項、第７条の３第２項、第８条第２項、第８条の２第２項及び第９条の２第２項において準用する場合を含む。）に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

⑴　液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア　財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交を受けた者

イ　ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年労働省令第33号）に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者（条例第４条第２項、第８条第２項及び第８条の２第２項において条例第３条第２項第３号を準用する場合に限る。）

⑵　電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア　電気事業法（昭和39年法律第170 号）に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ　電気工事士法（昭和35年法律第139 号）に基づく電気工事士の資格を有する者

２　条例第11条第１項第９号（条例第11条第３項、第12条第２項及び第３項、第13条第２項及び第４項、第14条第２項、第15条第２項並びに第16条第２項において準用する場合を含む。）に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

⑴  電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

⑵  電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

⑶　社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者（自家用発電設備専門技術者）（条例第12条第２項及び第３項において条例第11条第１項第９号を準用する場合に限る。）

⑷　社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者（蓄電池設備整備資格者）（条例第13条第２項及び第４項において条例第11条第１項第９号を準用する場合に限る。）

⑸　社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者（ネオン工事技術者）（条例第14条第２項において条例第11条第１項第９号を準用する場合に限る。）

３　条例第18条第１項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の称号を付与されている者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

附　則

１　この告示は、平成５年10月４日から施行する。

２　財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者（石油燃焼機器点検整備士）については、平成９年９月30日までの間に限り、改正後の第１の⑴の設備及び第３の器具に係る点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者とする。

附　則（平成13年３月９日告示第４号）

この告示は、平成13年４月１日から施行する。