○旅館、ホテル等の防火自主点検報告表示制度について必要な事項を定める告示について

制　定　平成15年８月28日告示第９号

旅館、ホテル等の防火自主点検報告表示制度について必要な事項を下記のとおり告示する。

第１　目　的

旅館、ホテル等の防火安全体制の重要性を踏まえ、これらの防火対象物の自主的な防火管理体制の確保の促進を図るため、その管理について権原を有する者（以下「管理権原者」という。）が自主的に防火管理に関する事項等について点検（以下「防火自主点検」という。）し、及び報告を行い、防火自主点検基準に適合していると認められる場合には、その旨を表示することができる「防火自主点検報告表示制度」を実施するために必要な事項を定める。

第２　防火自主点検報告表示対象物

防火自主点検基準に適合している旨を表示することができる防火対象物は、消防法施行令（昭和36年政令第37号）別表第１に掲げるもののうち⑸項イに掲げる防火対象物又は当該用途に供される防火対象物の部分が存する防火対象物のうち３階以上のもので、消防法（昭和23年法律第186 号）第８条第１項の規定の適用があり、かつ、同法第８条２の２第１項の規定の適用のない防火対象物とする。

第３　防火自主点検基準等

防火自主点検基準は別表のとおりとし、１年に１回実施するものとする。

第４　防火自主点検及び報告

１　防火自主点検基準に適合している旨の表示（以下「点検基準適合表示」という。）を行おうとする管理権原者は、火災の予防に関する専門的知識を有する者に当該防火対象物の防火自主点検を実施させ、その結果について防火自主点検結果報告書（様式第１号）に防火自主点検票（様式第２号）を添付して、消防長に報告するものとする。

２　前１の火災の予防に関する専門的知識を有する者は、当該防火対象物の防火管理者又は防火対象物点検資格者とする。

第５　点検基準適合表示

点検基準適合表示は、点検実施者が防火管理者である場合は、防火自主点検済証（別図１）、防火対象物点検資格者である場合は、防火自主点検済証（別図２）を当該対象物の見やすい箇所に付することにより行うものとする。

第６　防火自主点検済証

防火自主点検済証には、点検を行った者の氏名、交付番号（点検を行った者が、防火対象物点検資格者である場合に限る。）、点検を行った日、次回点検予定日を記載するものとする。

第７　点検基準不適合に対する是正指導等

１　消防長は、第４の報告の結果、当該自主点検対象物が点検基準に適合していないと認められる場合には、適宜立入検査等により是正指導を行うものとする。

２　消防長は、防火自主点検済証を付している防火対象物が、前３の防火自主点検基準等に適合していないことが明らかとなった場合には、当該対象物の管理権原者に対し、防火自主点検基準不適合通知書（様式第３号）により、防火自主点検済証を取り外させるものとする。

附　則

この告示は、平成15年10月１日から施行する。

別表　　　　　　　　　　　　　　　　　　防火自主点検基準

| 点 検 項 目 | 点 検 基 準 |
| --- | --- |
| 防火管理関係届出の有無 | 消防法施行規則第３条第１項及び第４条第１項の届出がされていること。 |
| 消防計画の実施 | ・消防法施行規則第３条第１項各号に定める事項のうち、旅館ホテル等の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 ・防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第３条第２項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。 ・防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第３条第３項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。 ・平成６年消防庁告示第９号に定める防火対象物のうち、防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成６年消防庁告示第10号に基づく講習を受講していること。 ・消火及び避難訓練を年２回以上実施していること。 ・消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。 |
| 共同防火管理協議事項の作成及び届出の有無 | 消防法施行規則第４条の２第１項に規定する事項が定められ、同条第２項の規定による届出がされていること。 |
| 避難上必要な施設等の維持管理 | 消防法第８条の２の４に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
| 防炎物品の表示 | 防炎対象物品に、消防法第８条の３第２項、第３項及び第５項の規定に従って表示が付されていること。 |
| 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い（貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。）の届出（消防法第９条の２第１項ただし書に規定する場合を除く。）がされていること。 |
| 消防用設備等の設置 | ・消防用設備等が、消防法第17条第1項に基づく命令で定める技術上の基準に従って設置されていること。 ・消防用設備等の設置にあたり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、当該特例により消防用設備等が設置されていること。 ・消防法第17条３の２に基づき届出がされ、当該届出に基づき検査済証が消防機関から交付されていること。 |
| 法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項 | 滝川地区広域消防事務組合火災予防規則第７条に定める基準を満たしていること。 |

備考　点検項目に係る消防法令の基準が点検対象の旅館ホテル等に適用がない場合は、当該点検項目を除外する。